{{ empresa.nome }}

CNPJ: {{ empresa.cnpj }}

PROTOCOLO E RELATÓRIO DE QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO (QD)

{{ equipamento.descricao }} — Tag {{ equipamento.tag }}

| Cliente | {{ cliente.nome }} |
| --- | --- |
| CNPJ | {{ cliente.cnpj }} |
| Unidade / Setor | {{ cliente.unidade }} |
| Código do documento | {{ documento.codigo }} |
| Revisão | {{ documento.revisao }} |
| Data de emissão | {{ documento.data_emissao }} |
| Próxima revisão | {{ documento.proxima_revisao }} |

DOCUMENTO CONFIDENCIAL

Reprodução total ou parcial proibida sem autorização.

## Histórico de Revisões

| Rev. | Data | Descrição da alteração | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| {%tr for rev in revisoes %} |  |  |  |
| {{ rev.numero }} | {{ rev.data }} | {{ rev.descricao }} | {{ rev.responsavel }} |
| {%tr endfor %} |  |  |  |

## Aprovações do Documento

Os signatários abaixo atestam haver elaborado, revisado e aprovado o presente documento.

| Elaborado por | Revisado por | Aprovado por |
| --- | --- | --- |
| Nome: {{ aprovacao.elaborado.nome }} Cargo: {{ aprovacao.elaborado.cargo }} Data: {{ aprovacao.elaborado.data }} Assinatura: ________________________ | Nome: {{ aprovacao.revisado.nome }} Cargo: {{ aprovacao.revisado.cargo }} Data: {{ aprovacao.revisado.data }} Assinatura: ________________________ | Nome: {{ aprovacao.aprovado.nome }} Cargo: {{ aprovacao.aprovado.cargo }} Data: {{ aprovacao.aprovado.data }} Assinatura: ________________________ |

## Identificação do Cliente

| Razão Social | {{ cliente.nome }} |
| --- | --- |
| Nome fantasia | {{ cliente.fantasia }} |
| CNPJ | {{ cliente.cnpj }} |
| Endereço | {{ cliente.endereco }} |
| Cidade / UF | {{ cliente.cidade }} / {{ cliente.uf }} |
| CEP | {{ cliente.cep }} |
| Unidade / Setor | {{ cliente.unidade }} |
| Responsável técnico | {{ cliente.responsavel_tecnico }} |
| Contato (e-mail / telefone) | {{ cliente.email }} / {{ cliente.telefone }} |

## Identificação do Equipamento

| Descrição / Tipo | {{ equipamento.descricao }} |
| --- | --- |
| Tag / Patrimônio | {{ equipamento.tag }} |
| Fabricante | {{ equipamento.fabricante }} |
| Modelo | {{ equipamento.modelo }} |
| Número de série | {{ equipamento.numero_serie }} |
| Ano de fabricação | {{ equipamento.ano_fabricacao }} |
| Capacidade / Volume | {{ equipamento.capacidade }} |
| Faixa de operação | {{ equipamento.faixa_operacao }} |
| Tensão / Frequência | {{ equipamento.tensao }} / {{ equipamento.frequencia }} |
| Localização (sala / andar) | {{ equipamento.localizacao }} |
| Software / Firmware | {{ equipamento.software }} v{{ equipamento.versao_software }} |

## Instrumentos de Medição Utilizados

Todos os instrumentos abaixo possuem certificado de calibração vigente, rastreável à RBC/Inmetro.

| Tag | Descrição | Fabricante / Modelo | N° de série | Certificado | Validade |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {%tr for ins in instrumentos %} |  |  |  |  |  |
| {{ ins.tag }} | {{ ins.descricao }} | {{ ins.fabricante }} / {{ ins.modelo }} | {{ ins.numero_serie }} | {{ ins.certificado }} | {{ ins.validade }} |
| {%tr endfor %} |  |  |  |  |  |

# PROTOCOLO DE QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO (QD)

## 1. Objetivo

Estabelecer e documentar evidências objetivas de que o equipamento {{ equipamento.descricao }} (Tag {{ equipamento.tag }}), instalado e operado conforme procedimentos, apresenta desempenho consistente em condições reais de uso, garantindo a eficácia do processo de esterilização/aquecimento conforme critérios pré-estabelecidos.

## 2. Aplicação

Os testes da QD são realizados com carga representativa (pior caso e carga rotineira), em 3 (três) ciclos consecutivos para cada configuração de carga, incluindo penetração térmica, indicadores químicos, indicadores biológicos e Bowie-Dick (quando aplicável).

## 3. Pré-requisitos

- Qualificação de Instalação (QI) APROVADA — documento {{ documento.qi_codigo }}.

- Qualificação Operacional (QO) APROVADA — documento {{ documento.qo_codigo }}.

- Cargas representativas preparadas e identificadas.

- Indicadores biológicos e químicos dentro da validade.

- Sensores de penetração posicionados conforme desenho de carga (Anexo B).

## 4. Configuração da Carga Utilizada

| Tipo de carga | {{ qd.carga.tipo }} |
| --- | --- |
| Descrição (pior caso / rotina) | {{ qd.carga.descricao }} |
| Densidade aproximada | {{ qd.carga.densidade }} |
| Embalagem | {{ qd.carga.embalagem }} |
| Posicionamento dos sensores | {{ qd.carga.posicionamento }} |

Composição detalhada da carga:

| Item / Pacote | Descrição | Quantidade | Posição na câmara |
| --- | --- | --- | --- |
| {%tr for c in qd.carga.itens %} |  |  |  |
| {{ c.item }} | {{ c.descricao }} | {{ c.quantidade }} | {{ c.posicao }} |
| {%tr endfor %} |  |  |  |

## 5. Penetração Térmica — Ciclo 1

| Sensor | Posição | T. mín (°C) | T. máx (°C) | T. plateau (°C) | Tempo (min) | F0 (min) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {%tr for s in qd.penetracao_ciclo1 %} |  |  |  |  |  |  |
| {{ s.sensor }} | {{ s.posicao }} | {{ s.t_min }} | {{ s.t_max }} | {{ s.t_plateau }} | {{ s.tempo }} | {{ s.f0 }} |
| {%tr endfor %} |  |  |  |  |  |  |

## 5.2. Penetração Térmica — Ciclo 2

| Sensor | Posição | T. mín (°C) | T. máx (°C) | T. plateau (°C) | Tempo (min) | F0 (min) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {%tr for s in qd.penetracao_ciclo2 %} |  |  |  |  |  |  |
| {{ s.sensor }} | {{ s.posicao }} | {{ s.t_min }} | {{ s.t_max }} | {{ s.t_plateau }} | {{ s.tempo }} | {{ s.f0 }} |
| {%tr endfor %} |  |  |  |  |  |  |

## 5.3. Penetração Térmica — Ciclo 3

| Sensor | Posição | T. mín (°C) | T. máx (°C) | T. plateau (°C) | Tempo (min) | F0 (min) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {%tr for s in qd.penetracao_ciclo3 %} |  |  |  |  |  |  |
| {{ s.sensor }} | {{ s.posicao }} | {{ s.t_min }} | {{ s.t_max }} | {{ s.t_plateau }} | {{ s.tempo }} | {{ s.f0 }} |
| {%tr endfor %} |  |  |  |  |  |  |

## 6. Indicadores Químicos (IQ)

| N° | Tipo / Classe | Lote / Validade | Posição na carga | Viragem (S/N) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| {%tr for iq in qd.indicadores_quimicos %} |  |  |  |  |
| {{ iq.numero }} | {{ iq.tipo }} | {{ iq.lote }} / {{ iq.validade }} | {{ iq.posicao }} | {{ iq.viragem }} |
| {%tr endfor %} |  |  |  |  |

## 7. Indicadores Biológicos (IB)

Indicadores biológicos com Geobacillus stearothermophilus (mínimo 10⁶ UFC), incubados a 55–60 °C por 48 horas.

| N° | Cepa / Pop. inicial | Lote / Validade | Posição na carga | Crescimento (S/N) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| {%tr for ib in qd.indicadores_biologicos %} |  |  |  |  |
| {{ ib.numero }} | {{ ib.cepa }} / {{ ib.populacao }} | {{ ib.lote }} / {{ ib.validade }} | {{ ib.posicao }} | {{ ib.crescimento }} |
| {%tr endfor %} |  |  |  |  |

Resultado esperado: NÃO crescimento em 100% dos IBs.

## 8. Teste Bowie-Dick (quando aplicável)

| Aplicável? | {{ qd.bowie_dick.aplicavel }} |
| --- | --- |
| Tipo de pacote utilizado | {{ qd.bowie_dick.tipo }} |
| Lote / Validade | {{ qd.bowie_dick.lote }} / {{ qd.bowie_dick.validade }} |
| Resultado (uniforme / falha) | {{ qd.bowie_dick.resultado }} |
| Conforme (S/N) | {{ qd.bowie_dick.conforme }} |

## 9. Repetibilidade — Resumo dos 3 Ciclos com Carga

| Ciclo | T. mín plateau (°C) | T. máx plateau (°C) | F0 (min) | Conforme |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| {%tr for r in qd.repetibilidade %} |  |  |  |  |
| {{ r.ciclo }} | {{ r.t_min }} | {{ r.t_max }} | {{ r.f0 }} | {{ r.conforme }} |
| {%tr endfor %} |  |  |  |  |

## 10. Critérios de Aceitação

- Temperatura no ponto frio da carga ≥ setpoint - 1 °C durante todo o plateau.

- ΔT entre sensor referência e ponto frio da carga ≤ ±3 °C.

- F0 (letalidade acumulada) ≥ valor mínimo definido pelo processo (tipicamente ≥ 12 min para esterilização a vapor a 121 °C).

- 100% dos indicadores químicos com viragem completa.

- 100% dos indicadores biológicos sem crescimento microbiano após 48 h.

- Bowie-Dick (autoclaves pré-vácuo): padrão de viragem uniforme, sem manchas claras.

- Reprodutibilidade demonstrada entre os 3 ciclos consecutivos.

## Parecer Técnico — QD

Resultado: {{ qd.resultado }} ( APROVADO / APROVADO COM RESSALVAS / REPROVADO )

Observações / Não conformidades: {{ qd.observacoes }}

Ações corretivas requeridas: {{ qd.acoes_corretivas }}

Responsável pela execução: {{ qd.executor }} Data: {{ qd.data_execucao }}