{{ empresa.nome }}

CNPJ: {{ empresa.cnpj }}

PROTOCOLO E RELATÓRIO DE QUALIFICAÇÃO DE INSTALAÇÃO (QI)

{{ equipamento.descricao }} — Tag {{ equipamento.tag }}

| Cliente | {{ cliente.nome }} |
| --- | --- |
| CNPJ | {{ cliente.cnpj }} |
| Unidade / Setor | {{ cliente.unidade }} |
| Código do documento | {{ documento.codigo }} |
| Revisão | {{ documento.revisao }} |
| Data de emissão | {{ documento.data_emissao }} |
| Próxima revisão | {{ documento.proxima_revisao }} |

DOCUMENTO CONFIDENCIAL

Reprodução total ou parcial proibida sem autorização.

## Histórico de Revisões

| Rev. | Data | Descrição da alteração | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| {%tr for rev in revisoes %} |  |  |  |
| {{ rev.numero }} | {{ rev.data }} | {{ rev.descricao }} | {{ rev.responsavel }} |
| {%tr endfor %} |  |  |  |

## Aprovações do Documento

Os signatários abaixo atestam haver elaborado, revisado e aprovado o presente documento.

| Elaborado por | Revisado por | Aprovado por |
| --- | --- | --- |
| Nome: {{ aprovacao.elaborado.nome }} Cargo: {{ aprovacao.elaborado.cargo }} Data: {{ aprovacao.elaborado.data }} Assinatura: ________________________ | Nome: {{ aprovacao.revisado.nome }} Cargo: {{ aprovacao.revisado.cargo }} Data: {{ aprovacao.revisado.data }} Assinatura: ________________________ | Nome: {{ aprovacao.aprovado.nome }} Cargo: {{ aprovacao.aprovado.cargo }} Data: {{ aprovacao.aprovado.data }} Assinatura: ________________________ |

## Identificação do Cliente

| Razão Social | {{ cliente.nome }} |
| --- | --- |
| Nome fantasia | {{ cliente.fantasia }} |
| CNPJ | {{ cliente.cnpj }} |
| Endereço | {{ cliente.endereco }} |
| Cidade / UF | {{ cliente.cidade }} / {{ cliente.uf }} |
| CEP | {{ cliente.cep }} |
| Unidade / Setor | {{ cliente.unidade }} |
| Responsável técnico | {{ cliente.responsavel_tecnico }} |
| Contato (e-mail / telefone) | {{ cliente.email }} / {{ cliente.telefone }} |

## Identificação do Equipamento

| Descrição / Tipo | {{ equipamento.descricao }} |
| --- | --- |
| Tag / Patrimônio | {{ equipamento.tag }} |
| Fabricante | {{ equipamento.fabricante }} |
| Modelo | {{ equipamento.modelo }} |
| Número de série | {{ equipamento.numero_serie }} |
| Ano de fabricação | {{ equipamento.ano_fabricacao }} |
| Capacidade / Volume | {{ equipamento.capacidade }} |
| Faixa de operação | {{ equipamento.faixa_operacao }} |
| Tensão / Frequência | {{ equipamento.tensao }} / {{ equipamento.frequencia }} |
| Localização (sala / andar) | {{ equipamento.localizacao }} |
| Software / Firmware | {{ equipamento.software }} v{{ equipamento.versao_software }} |

## Instrumentos de Medição Utilizados

Todos os instrumentos abaixo possuem certificado de calibração vigente, rastreável à RBC/Inmetro.

| Tag | Descrição | Fabricante / Modelo | N° de série | Certificado | Validade |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {%tr for ins in instrumentos %} |  |  |  |  |  |
| {{ ins.tag }} | {{ ins.descricao }} | {{ ins.fabricante }} / {{ ins.modelo }} | {{ ins.numero_serie }} | {{ ins.certificado }} | {{ ins.validade }} |
| {%tr endfor %} |  |  |  |  |  |

# PROTOCOLO DE QUALIFICAÇÃO DE INSTALAÇÃO (QI)

## 1. Objetivo

Estabelecer e documentar as evidências objetivas de que o equipamento {{ equipamento.descricao }} (Tag {{ equipamento.tag }}) foi fornecido conforme especificado, instalado em local apropriado e atende a todos os requisitos técnicos, regulatórios e operacionais aplicáveis.

## 2. Aplicação

Aplica-se ao equipamento identificado acima, instalado na unidade {{ cliente.unidade }} do cliente {{ cliente.nome }}.

## 3. Documentos de Referência

- ANVISA RDC nº 15/2012 — Requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde.

- ANVISA RDC nº 16/2013 — Regulamento técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde.

- ABNT NBR ISO 17665-1 — Esterilização de produtos para saúde — Vapor.

- ABNT NBR ISO 13485 — Sistemas de gestão da qualidade — Requisitos para fins regulamentares.

- ABNT NBR 16328 — Procedimento de ensaio para medição de temperatura, pressão e umidade.

- Manual do fabricante: {{ equipamento.fabricante }} — {{ equipamento.modelo }}.

- Procedimento interno: {{ documento.procedimento_referencia }}.

## 4. Pré-requisitos

Antes do início da execução da Qualificação de Instalação devem ser atendidos os seguintes pré-requisitos:

- Equipamento entregue, desembalado e posicionado no local definitivo.

- Manuais técnicos, de operação e de manutenção recebidos.

- Utilidades (energia, água, vapor, ar comprimido) disponíveis conforme especificação.

- Equipe técnica designada e treinada para acompanhamento dos testes.

- Instrumentos de medição calibrados e com certificados vigentes.

## 5. Verificação de Utilidades

Verificação das utilidades disponíveis no local de instalação versus os requisitos do fabricante.

| Utilidade | Especificado | Encontrado | Conforme (S/N) |
| --- | --- | --- | --- |
| {%tr for u in qi.utilidades %} |  |  |  |
| {{ u.nome }} | {{ u.especificado }} | {{ u.encontrado }} | {{ u.conforme }} |
| {%tr endfor %} |  |  |  |

## 6. Documentação Técnica Recebida

| Documento | Recebido (S/N) | Revisão | Conforme (S/N) |
| --- | --- | --- | --- |
| {%tr for d in qi.documentos %} |  |  |  |
| {{ d.descricao }} | {{ d.recebido }} | {{ d.revisao }} | {{ d.conforme }} |
| {%tr endfor %} |  |  |  |

Itens mínimos esperados: Manual do operador, manual de manutenção, esquema elétrico, diagrama P&ID, certificado de origem, declaração de conformidade, certificados de calibração de fábrica.

## 7. Verificação de Componentes e Acessórios

| Componente | Especificação | N° de série / Lote | Conforme (S/N) |
| --- | --- | --- | --- |
| {%tr for c in qi.componentes %} |  |  |  |
| {{ c.nome }} | {{ c.especificacao }} | {{ c.serie }} | {{ c.conforme }} |
| {%tr endfor %} |  |  |  |

## 8. Verificação de Instalação Física

| Item de verificação | Resultado / Valor | Conforme (S/N) |
| --- | --- | --- |
| {%tr for v in qi.instalacao %} |  |  |
| {{ v.item }} | {{ v.valor }} | {{ v.conforme }} |
| {%tr endfor %} |  |  |

Itens típicos: nivelamento, espaço livre lateral, ventilação, aterramento (≤ 10Ω), pressão de vapor, qualidade da água de alimentação, integridade da porta/vedação, distância de paredes.

## 9. Certificados de Calibração dos Instrumentos do Equipamento

| Instrumento | Tag | N° certificado | Data calib. | Validade |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| {%tr for c in qi.calibracoes %} |  |  |  |  |
| {{ c.instrumento }} | {{ c.tag }} | {{ c.certificado }} | {{ c.data_calibracao }} | {{ c.validade }} |
| {%tr endfor %} |  |  |  |  |

## 10. Treinamento de Operadores

| Treinando | Cargo / Função | Carga horária | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| {%tr for t in qi.treinamentos %} |  |  |  |
| {{ t.nome }} | {{ t.cargo }} | {{ t.carga_horaria }} | {{ t.data }} |
| {%tr endfor %} |  |  |  |

## 11. Critérios de Aceitação

A Qualificação de Instalação será considerada APROVADA quando todos os itens das tabelas das seções 5 a 10 forem registrados como CONFORME (S), todos os documentos exigidos estiverem disponíveis e todos os certificados de calibração estiverem vigentes.

Não conformidades menores podem ser aceitas mediante Plano de Ação Corretiva, com aprovação do responsável técnico do cliente, classificando o documento como APROVADO COM RESSALVAS.

## Parecer Técnico — QI

Resultado: {{ qi.resultado }} ( APROVADO / APROVADO COM RESSALVAS / REPROVADO )

Observações / Não conformidades: {{ qi.observacoes }}

Ações corretivas requeridas: {{ qi.acoes_corretivas }}

Responsável pela execução: {{ qi.executor }} Data: {{ qi.data_execucao }}