{{ empresa.nome }}

CNPJ: {{ empresa.cnpj }}

PROTOCOLO E RELATÓRIO DE QUALIFICAÇÃO OPERACIONAL (QO)

{{ equipamento.descricao }} — Tag {{ equipamento.tag }}

| Cliente | {{ cliente.nome }} |
| --- | --- |
| CNPJ | {{ cliente.cnpj }} |
| Unidade / Setor | {{ cliente.unidade }} |
| Código do documento | {{ documento.codigo }} |
| Revisão | {{ documento.revisao }} |
| Data de emissão | {{ documento.data_emissao }} |
| Próxima revisão | {{ documento.proxima_revisao }} |

DOCUMENTO CONFIDENCIAL

Reprodução total ou parcial proibida sem autorização.

## Histórico de Revisões

| Rev. | Data | Descrição da alteração | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| {%tr for rev in revisoes %} |  |  |  |
| {{ rev.numero }} | {{ rev.data }} | {{ rev.descricao }} | {{ rev.responsavel }} |
| {%tr endfor %} |  |  |  |

## Aprovações do Documento

Os signatários abaixo atestam haver elaborado, revisado e aprovado o presente documento.

| Elaborado por | Revisado por | Aprovado por |
| --- | --- | --- |
| Nome: {{ aprovacao.elaborado.nome }} Cargo: {{ aprovacao.elaborado.cargo }} Data: {{ aprovacao.elaborado.data }} Assinatura: ________________________ | Nome: {{ aprovacao.revisado.nome }} Cargo: {{ aprovacao.revisado.cargo }} Data: {{ aprovacao.revisado.data }} Assinatura: ________________________ | Nome: {{ aprovacao.aprovado.nome }} Cargo: {{ aprovacao.aprovado.cargo }} Data: {{ aprovacao.aprovado.data }} Assinatura: ________________________ |

## Identificação do Cliente

| Razão Social | {{ cliente.nome }} |
| --- | --- |
| Nome fantasia | {{ cliente.fantasia }} |
| CNPJ | {{ cliente.cnpj }} |
| Endereço | {{ cliente.endereco }} |
| Cidade / UF | {{ cliente.cidade }} / {{ cliente.uf }} |
| CEP | {{ cliente.cep }} |
| Unidade / Setor | {{ cliente.unidade }} |
| Responsável técnico | {{ cliente.responsavel_tecnico }} |
| Contato (e-mail / telefone) | {{ cliente.email }} / {{ cliente.telefone }} |

## Identificação do Equipamento

| Descrição / Tipo | {{ equipamento.descricao }} |
| --- | --- |
| Tag / Patrimônio | {{ equipamento.tag }} |
| Fabricante | {{ equipamento.fabricante }} |
| Modelo | {{ equipamento.modelo }} |
| Número de série | {{ equipamento.numero_serie }} |
| Ano de fabricação | {{ equipamento.ano_fabricacao }} |
| Capacidade / Volume | {{ equipamento.capacidade }} |
| Faixa de operação | {{ equipamento.faixa_operacao }} |
| Tensão / Frequência | {{ equipamento.tensao }} / {{ equipamento.frequencia }} |
| Localização (sala / andar) | {{ equipamento.localizacao }} |
| Software / Firmware | {{ equipamento.software }} v{{ equipamento.versao_software }} |

## Instrumentos de Medição Utilizados

Todos os instrumentos abaixo possuem certificado de calibração vigente, rastreável à RBC/Inmetro.

| Tag | Descrição | Fabricante / Modelo | N° de série | Certificado | Validade |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {%tr for ins in instrumentos %} |  |  |  |  |  |
| {{ ins.tag }} | {{ ins.descricao }} | {{ ins.fabricante }} / {{ ins.modelo }} | {{ ins.numero_serie }} | {{ ins.certificado }} | {{ ins.validade }} |
| {%tr endfor %} |  |  |  |  |  |

# PROTOCOLO DE QUALIFICAÇÃO OPERACIONAL (QO)

## 1. Objetivo

Estabelecer e documentar evidências objetivas de que o equipamento {{ equipamento.descricao }} (Tag {{ equipamento.tag }}) opera dentro dos limites pré-determinados, em todas as funções previstas pelo fabricante, quando utilizado de acordo com seus procedimentos operacionais.

## 2. Aplicação

Os testes da QO são realizados com a câmara vazia, antes da Qualificação de Desempenho, sendo executado mapeamento térmico em 3 (três) ciclos consecutivos para cada programa de operação rotineira.

## 3. Pré-requisitos

- Qualificação de Instalação (QI) APROVADA, conforme documento {{ documento.qi_codigo }}.

- Equipamento limpo, energizado, com utilidades estáveis.

- Instrumentos de medição padrão calibrados e dentro da validade.

- Procedimentos operacionais aprovados e disponíveis.

- Operadores treinados (registro em QI seção 10).

## 4. Testes Funcionais

Verificação do funcionamento das interfaces, comandos, ciclos pré-programados e funções auxiliares.

| Teste | Critério de aceitação | Resultado | Conforme |
| --- | --- | --- | --- |
| {%tr for t in qo.testes_funcionais %} |  |  |  |
| {{ t.descricao }} | {{ t.criterio }} | {{ t.resultado }} | {{ t.conforme }} |
| {%tr endfor %} |  |  |  |

## 5. Testes de Segurança e Alarmes

Verificação dos dispositivos de proteção, alarmes sonoros/visuais e intertravamentos do equipamento.

| Dispositivo / Alarme | Critério de aceitação | Resultado | Conforme |
| --- | --- | --- | --- |
| {%tr for s in qo.testes_seguranca %} |  |  |  |
| {{ s.descricao }} | {{ s.criterio }} | {{ s.resultado }} | {{ s.conforme }} |
| {%tr endfor %} |  |  |  |

Itens típicos: alarme de porta aberta, falta de água, sobrepressão, sobretemperatura, falha de vácuo, parada de emergência, intertravamento de porta dupla.

## 6. Mapeamento Térmico — Distribuição de Temperatura (Câmara Vazia)

Programa qualificado: {{ qo.programa.nome }}    Setpoint: {{ qo.programa.setpoint }} °C    Tempo de exposição: {{ qo.programa.tempo_exposicao }} min

Foram posicionados {{ qo.programa.qtd_sensores }} sensores na câmara, conforme o desenho de distribuição (Anexo A), com leitura a cada {{ qo.programa.intervalo_leitura }} segundos. O ciclo foi repetido {{ qo.programa.qtd_ciclos }} vezes para garantir a reprodutibilidade.

### 6.1. Resultado por Sensor — Ciclo 1

| Sensor | Posição | T. mín (°C) | T. máx (°C) | T. média (°C) | ΔT (°C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {%tr for s in qo.mapeamento_ciclo1 %} |  |  |  |  |  |
| {{ s.sensor }} | {{ s.posicao }} | {{ s.t_min }} | {{ s.t_max }} | {{ s.t_media }} | {{ s.delta_t }} |
| {%tr endfor %} |  |  |  |  |  |

### 6.2. Resultado por Sensor — Ciclo 2

| Sensor | Posição | T. mín (°C) | T. máx (°C) | T. média (°C) | ΔT (°C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {%tr for s in qo.mapeamento_ciclo2 %} |  |  |  |  |  |
| {{ s.sensor }} | {{ s.posicao }} | {{ s.t_min }} | {{ s.t_max }} | {{ s.t_media }} | {{ s.delta_t }} |
| {%tr endfor %} |  |  |  |  |  |

### 6.3. Resultado por Sensor — Ciclo 3

| Sensor | Posição | T. mín (°C) | T. máx (°C) | T. média (°C) | ΔT (°C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {%tr for s in qo.mapeamento_ciclo3 %} |  |  |  |  |  |
| {{ s.sensor }} | {{ s.posicao }} | {{ s.t_min }} | {{ s.t_max }} | {{ s.t_media }} | {{ s.delta_t }} |
| {%tr endfor %} |  |  |  |  |  |

### 6.4. Resumo Estatístico dos 3 Ciclos

| Tempo total de ciclo (min) | {{ qo.resumo.tempo_total }} |
| --- | --- |
| Temperatura máxima registrada (°C) | {{ qo.resumo.t_max_global }} |
| Temperatura mínima registrada (°C) | {{ qo.resumo.t_min_global }} |
| Temperatura média global (°C) | {{ qo.resumo.t_media_global }} |
| ΔT máximo entre sensores (°C) | {{ qo.resumo.delta_t_max }} |
| Pressão absoluta de saturação (bar) | {{ qo.resumo.pressao_saturacao }} |
| Temperatura calc. p/ pressão (°C) | {{ qo.resumo.t_calc_pressao }} |
| Letalidade acumulada F0 (min) | {{ qo.resumo.f0 }} |

## 7. Critérios de Aceitação

- Todos os testes funcionais e de segurança devem resultar CONFORME.

- ΔT máximo entre sensores ≤ ±1,0 °C durante o plateau de esterilização.

- Diferença entre temperatura medida e temperatura calculada por pressão de saturação ≤ ±2,0 °C.

- Tempo de plateau (≥ setpoint) deve ser cumprido em 100% dos 3 ciclos.

- Nenhum sensor pode registrar valores fora da faixa de operação especificada.

Critérios podem ser ajustados conforme especificação do fabricante e/ou norma aplicável; alterações devem ser justificadas e aprovadas no histórico de revisões.

## Parecer Técnico — QO

Resultado: {{ qo.resultado }} ( APROVADO / APROVADO COM RESSALVAS / REPROVADO )

Observações / Não conformidades: {{ qo.observacoes }}

Ações corretivas requeridas: {{ qo.acoes_corretivas }}

Responsável pela execução: {{ qo.executor }} Data: {{ qo.data_execucao }}